**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Администрация городского поселения «Новокручининское»**

**Муниципального района «Читинский район»**

**Забайкальского края**

**Распоряжение**

**От «24» мая 2021 года № 80**

«**О создании комиссии и утверждения Программы**

 **проведения проверки готовности к отопительному сезону**

**2020 – 2021 годов объектов ЖКХ»**

В соответствии с Приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства пгт. Новокручининский к устойчивой работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.:

  1. Создать комиссию по оценке готовности объектов расположенных на территории гп «Новокручининское» (Приложение 1).

 2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону объектов расположенных на территории гп «Новокручининское» (Приложение 2).

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**городского поселения «Новокручининское» В.К.Шубина**

 Приложение 1

к распоряжению главы администрации

от «24» мая 2021 года № 80

**СОСТАВ**

комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг. объектов ЖКХ на территории гп «Новокручининское»

**Председатель комиссии:**

 Шубина В.К. - глава Администрации городского поселения «Новокручининское»

**Члены комиссии:**

Депутат Совета гп. «Новокручининское» - по согласованию;

Савченко В.В. – заместитель главы администрации по ЖКХ;

Представитель ООО «Дому Вид» - по согласованию;

Представитель ООО «Новокручининское» - по согласованию.

Приложение 2

к распоряжению главы администрации гп «Новокручининское»

от «24» мая  2021 года № 80

**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности  к отопительному сезону**

**объектов,  расположенных на территории гп «Новокручининское»**

**1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Программа  проверки готовности к отопительному  сезону объектов, расположенных на территории гп «Новокручининское» |
| **Цель   программы** | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону в соответствии  с требованиями нормативно-правовых документов. |
| **Заказчик   программы** | Администрация гп «Новокручининское» |
| **Основание для разработки  программы** | Федеральный закон от 28.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 Об  утверждении правил  оценки готовности к отопительному периоду», распоряжение главы администрации гп «Новокручининское» от 07.06.2018 года  №  «О подготовке объектов жилищно-коммунальногохозяйства пгт. Новокручининский к работев осенне-зимний период 2018-2019 гг.» |
| **Исполнители мероприятий Программы** |     1.  Администрация гп «Новокручининское»    2. ООО «Новокручининское»    3.  ООО «Дому Вид»    4. Собственники жилых помещений.     |
| **Задачи и важнейшие целевые показатели программы** | Готовность  организаций, жилищного фонда, к отопительному сезону.Снижение аварийности на объектах  теплоснабжения за счет  выполнения мероприятий по подготовке к отопительному  сезону. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону  |
| **Сроки реализации****Программы** | 02.06.2021 г.- 15.09.2021 гг. |
| **Перечень основных мероприятий программы** |  Создание комиссии по оценке:- готовности  организаций к работе в отопительный сезон; - проверки   энергоисточников, тепловых источников; готовности жилищного фонда к эксплуатации в  зимних условиях;Разработка мероприятий по подготовке  объектов  жизнеобеспечения  и потребителей к отопительному сезону.Проверка  готовности объектов  теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения  к отопительному сезону.Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне. |
| **Планируемые результаты реализации программы****(целевые индикаторы)** |     Снижение риска аварийных ситуаций  на сетях водоснабжения, водоотведения,  энергоисточниках (котельных, водонасосных станциях…), тепловых сетях и в жилом секторе ;   сокращение средств, расходуемых на ликвидацию  аварийных ситуаций на энергоисточниках сетях водоснабжения, водоотведения и тепловых сетях, жилищного фонда; повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций и жителей поселения  за подготовку  к отопительному  сезону. |

**2. График проверки источников теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес  объекта | Дата  проведения проверки |
| 1. | Котельная №1 ООО «Новокручининское» | Ул. Заводская | 05.09.2021 г. |
| 2. | Котельная № 2 ООО «Новокручининское» | Ул. Фабричная | 06.09.2021 г. |
| 3. | Котельная № 3 ООО «Новокручининское» | Ул. Комсомольская | 07.09.2021 г. |
| 4. | Котельная № 4 ООО «Новокручининское» | ТП «Новая» | 08.09.2021 г. |
| 5. | Котельная ул. Российская ООО «Дому Вид»  | Ул. Российская | 05.09.2021 г. |

 **3. Перечень**

**документов предъявляемых при проверке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций**

1.Наличие договора на право пользования имуществом  объекта теплоснабжения;

2. Наличие нормативных запасов топлива;

3. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для  производства работ оснасткой, нормативно-технической  и оперативной  документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами  пожаротушения;

4. Акты  гидравлических испытаний тепловых сетей;

5. Графики  ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

6. Наличие расчетов  допустимого времени устранения аварийных  нарушений  теплоснабжения жилых домов;

7. Наличие актов  технического освидетельствования  и диагностики  оборудования, участвующего в обеспечении  теплоснабжения;

8. Выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников  теплоснабжения;

9. Наличие договоров  на поставку  топлива, не допускающего  перебоев поставки  и снижения установленных нормативов запасов  топлива;

10. Акты  разграничения   эксплуатационной  ответственности  между потребителями тепловой энергии,  теплоснабжающими организациями;

11. Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными  на  осуществление на осуществление  государственного контроля органами  государственной власти и уполномоченными на осуществление  муниципального контроля органами  местного самоуправления.

**4. График проверки готовности к отопительному  периоду потребителей  тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей   | Юридический  адрес | Дата  проверки |
| 1. | Многоквартирные дома | пгт. Новокручининский | 10.09.2021 г. |
| 2. | Здание администрации гп «Новокручининское» | пгт. Новокручининский  | 10.09.2021 г. |
| 3. | Учреждения  культуры гп «Новокручининское» | пгт. Новокручининский | 10.09.2021 г. |
| 4. | МП «Новокручининское» | пгт. Новокручининский | 10.09.2021 г. |
| 5. | ООО «Новокручининское» | пгт. Новокручининский | 10.09.2021 г. |

 У потребителей  к отопительному  периоду должны  быть проверены:

                - акты  промывки  и гидравлических испытаний коммуникаций  и  теплопотребляющих установок (если таковые имеются);

                -выполнение плана  ремонтных работ и качество их выполнения;

                -состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

                -состояние утепления зданий (чердаки, лестничные  клетки, подвалы, двери);

                -наличие  и работоспособность  приборов  учета энергоресурсов;

                -состояние  трубопроводов,  запорной арматуры  и  тепловой  изоляции;

                -отсутствие  задолженности за поставленную  тепловую энергию;

                -наличие  собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность  их материально-техническими ресурсами.

**5.** **График**

**проверки готовности  муниципального образования  к отопительному  периоду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального  образования | Юридический  адрес | Дата  проверки |
| **1** | гп «Новокручининское» | пгт. Новокручининский | По отд. графику |

**6. Контроль за ходом выполнения Программы**

Контроль осуществляет   Администрация гп «Новокручининское», которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.